## Sheet1
Wiring voltage drop
Initial Headroom (V): | 0.55
Wire Awg | R/ft | total run length (ft) | total (R ) | drop at 12A (V) | Remaining headroom (V)
16 | 0.004016 | 6 | 0.024096 | 0.28915 | 0.26085
16 | 0.004016 | 12 | 0.048192 | 0.5783 | -0.028304
14 | 0.002525 | 6 | 0.01515 | 0.1818 | 0.3682
14 | 0.002525 | 12 | 0.0303 | 0.3636 | 0.1864
12 | 0.001588 | 6 | 0.009528 | 0.11434 | 0.43566
12 | 0.001588 | 12 | 0.019056 | 0.22867 | 0.32133